Технические условия от 27.10.2011 г. № 347.

Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельного участка в районе пер. Озерного и пр. Орешник, участок № 23, выставленного на проведения аукциона по продаже или заключению договора аренды земельного участка с водопотреблением 1,0 м3  /сутки необходимо:

1.Запроектировать и построить водопроводный ввод для планируемого к размещению земельного участка, подключив его к проектируемой уличной сети. Диаметр ввода определить проектом. На врезке предусмотреть устройство колодца с запорной арматурой и прибором учета в антимагнитном исполнении.

2. Запроектировать и построить канализационный выпуск от планируемого к размещению земельного участка, подключив его к проектируемой уличной канализационной сети. Диаметр выпуска определить проектом.

3.Технические условия на подключение земельного участка к сетям водопровода и канализации его владельцу после проведения аукциона или заключения договора  аренды получить в установленном порядке  с предоставлением сведений, указанных в п.8 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям  инженерно-технического обеспечения» и пунктами 6, 15  «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, после строительства и ввода в эксплуатацию уличных сетей.

4.У филиала осуществляющего эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, к которым планируется подключение объектов, отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Подключение объекта к сетям осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с п.п 6, 15 «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.

5.Срок действия технических условий 2 года.